## 塩素測定
元素／分子 | Na | Cl | O | NaClO
原子／式量 | g/mol
| 22.99 | 35.45 | 16 | 74.44
練習用試料液の調整
Cl-有効塩素 |  |  |  |  | 6%-原液の希釈液 | [6 empty] | 12% 原液の希釈液
| 単位 | 数値 |  |  | 容量希釈倍率 |  | 10 | 100 | 1000 | 10000 |  | 容量希釈倍率 |  | 10 | 100 | 1000 | 10000
表 示 | wt% | 6 | 12 |  | 有効塩素 濃度 | ppm | 6000 | 600 | 60 | 6 |  | 有効塩素 | ppm | 12000 | 1200 | 120 | 12
濃 度 | g/kg | 60 | 120 |  |  | mmol/L | 184.4852 | 18.4485 | 1.8449 | 0.18449 |  |  | mmol/L | 396.0508 | 39.6051 | 3.9605 | 0.39605
| ppm | 60000 | 120000 |  | ① 10倍の希釈液の作り方： 100mLの原液を採取して、1Lのメスフラスコに入れ、標線まで蒸留水で希釈する。以下、この操作を繰り返す。 ② いきなり、100倍、1,000倍、10,000の希釈液を、直接、作ってはいけない。
比重（20°） | g/mL | 1.09 | 1.17
Cl-モル濃度 | mol/kg | 1.6925 | 3.385 |  | 失活速度が遅い、6% 次亜塩素酸ナトリウムを原液とします。 参照： http://water-solutions.jp/commentary/sterilization/#chlorine-storage_deactivation
| mol/L | 1.8449 | 3.9605
残留塩素測定の練習 | [9 empty] | 残留塩素濃度の測定（自動計算）
6% 原液 10,000倍-希釈液 |  | 10 mmol/L-滴定液 滴下量の計算値（mL） |  |  | 6% 原液 1,000倍-希釈液 |  | 10 mmol/L-滴定液 滴下量の計算値（mL） |  |  | A = (a -b)×ｆ×1000/V×0.3545
[10 empty] | 適量 V（mL） | 測定値 a (mL) | 滴定値 b (mL) | 濃度(mg/L)
適量 V（mL） | Cl (mg) | 失活 なし | 失活 20% |  | 適量 V（mL） | Cl (mg) | 塩素失活 なし | 塩素失活 20% |  | 100 | 1.94 | 0.1 | 6.5228
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
50 | 0.3 | 0.92243 | 0.73794 |  | 25 | 1.5 | 4.6121 | 3.6897 |  |  |  |  | #DIV/0!
100 | 0.6 | 1.8449 | 1.4759 |  | 50 | 3 | 9.2243 | 7.3794 |  |  |  |  | #DIV/0!
150 | 0.9 | 2.7673 | 2.2138 |  | 75 | 4.5 | 13.8364 | 11.0691 |  |  |  |  | #DIV/0!
200 | 1.2 | 3.6897 | 2.9518 |  | 100 | 6 | 18.4485 | 14.7588 |  |  |  |  | #DIV/0!
250 | 1.5 | 4.6121 | 3.6897 |  | 125 | 7.5 | 23.0606 | 18.4485 |  |  |  |  | #DIV/0!
300 | 1.8 | 5.5346 | 4.4276
赤枠内に測定値を入力
空試験 | 適量 0mLの値とする